## Udregning af mængde Ipa-sprit
Beregning over nødvendig mængde af IPA-sprit i jordvarmeanlæg
Indtast værdier for antal slangekredse og længde pr. kreds
| Slange- | Slange- | Slange- | IPA-sprit | IPA-sprit | IPA-sprit | Vand | IPA-sprit
| kredse | længde | længde | pr. meter | pr. | i alt | i alt | + vand
| antal | pr. kreds | total |  | kreds |  |  | i alt
| stk. | meter | meter | liter | liter | liter | liter | liter
Jordslange almindelig 40 x 3,7 (Ø40/32,6) | 2 | 150 | 300 | 0.25028 | 37.542 | 75.084 | 175.196 | 250.28
Jordslange tyndvægget 40 x 2,4 (Ø40/35,2) | 2 | 150 | 300 | 0.29179 | 43.7691 | 87.5382 | 204.2557 | 291.7939
Hovedledning 40 x 3,7 (Ø40/32,6) | 0 | 0 | 0 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 0
Hovedledning 50 x 4,6 (Ø50/40,8) | 1 | 20 | 20 | 0.39202 | 7.8405 | 7.8405 | 18.2944 | 26.1348
Hovedledning 63 x 5,8 (Ø63/51,4) | 0 | 0 | 0 | 0.62218 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 620 |  |  | 170.4626 | 397.7461 | 568.2087
Beregning er baseret på en blanding af:
IPA-sprit (normal 30%) | 30% | <- denne værdi kan om nødvendig ændres, hvis anden blandingsforhold ønskes
Vand (normal 70%) | 70%
Note on E9: OWL: Radius (dm) * radius (dm) * pi (3,14) * længde (dm) = indhold i slangen i liter